«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

___________В.А.Корытцын

14   марта   2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на закупку труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции

2013 год

г.Фрязино

1. Общие сведения

  - Заказчик: Закрытое акционерное общество «Фрязинская Теплосеть»(ЗАО «Фрязинская Теплосеть») проводит открытый запрос предложений на закупку труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции.

  - Место нахождения Заказчика: 141195, Московская область г.Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1. т/ф 8 (496) 564-09-01, адрес электронной почты teploset@bk.ru

1.3. Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация размещены на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Предмет договора:  закупка труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции.

1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 5 120 000 (Пять миллионов сто двадцать  тысяч ) рублей 00 копеек. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

1.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):  Российский рубль.

1.7. Сроки выполнения работ: согласно графика поставки материалов, утвержденного Заказчиком (Приложение к договору поставки № 2).

1.8. Срок и условия оплаты работ: оплата выполненных работ осуществляется по факту поставки по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с актами сдачи-приемки работ подписанными сторонами, с приложением счетов и счетов-фактур. Оплата производится в течение 20 банковских дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

1.9.  Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.10. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

1.11. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zaoft.ru ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Документация по запросу предложений предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в закупочной комиссии, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни.

1.12. Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в приемную Генерального директора секретарю с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 15 марта 2013 г. по 25 марта 2013 г.

1.13. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов закупочной комиссией с Предложениями: 26 марта 2013г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика: Московская область, г.Фрязино, ул 60 лет СССР д.4 стр.1.

1.14. Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 10:00 26 марта 2013 г. до 10:00 27 марта 2013 г. по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: с 10:00 27 марта 2013 г. до 12:00 27 марта 2013 г. по месту нахождения Заказчика.

Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

1.16. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции, оказания услуг согласно ТЗ.

1.17. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.18. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.19. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации).

1.20.  Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.21.  Подача Альтернативных предложений не предусмотрена.

1.22. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений с размещением на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.

2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- обладать гражданской правоспособностью;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

### Порядок подготовки и подачи Предложений

3.1. Язык документов, входящих в состав Предложения

3.1.1. Предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим Предложением, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав Предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта Предложения

### 3.2.1. Цены в Предложении должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку Предложения

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса предложений.

### 3.4. Требования, предъявляемые к Предложению

3.4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки представляет закупочной комиссии в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям извещения и Документации о проведении запроса предложений.

Предложение должно содержать:

1)  заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации;

3)   проект договора;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Документации или справку о том, что соисполнители (субподрядчики) участником привлекаться не будут.

3.4.2. Перечень документов:

1) Анкета, включающая:

-фирменное наименование (наименование),

-сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

-фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

7) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица, или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки;

10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

11) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

12) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;

13) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ;

14) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Предложению.

3.4.3. Прием Предложений от участников закупки осуществляется Заказчиком в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений.

3.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

### 3.5. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов

3.5.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

1) наименование и адрес заказчика в соответствии с извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

3.5.2. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

3.5.3. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются без рассмотрения.

3.5.4. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, не рассматриваются Заказчиком и возвращаются участнику закупки в тот же день путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

3.5.5. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.5.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений. В случае представления изменений Предложения изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

3.5.7. Комиссия по закупкам в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу заказчика, указанному в извещении. Участники закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.8. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями комиссия по закупкам оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их участников закупки.

3.5.9. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с Предложениями, не содержащий информацию о составе комиссии по закупкам, размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

### 4. Оценка Предложений и выбор победителя

1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки проводится в день, указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа.

2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика.

3. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе победителя  запроса предложений.

4. 1. Стадия рассмотрения Предложений

1). В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупки комиссия по закупкам проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям документации;

- соответствие участников закупки требованиям Документации.

2). В ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению комиссии по закупкам вправе направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки):

а) о представлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок. В случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник закупки не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий выполнения работ, графика выполнения работ или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня выполняемых работ, условий выполнения работ, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки, объем и перечень предлагаемых участником закупки видов работ.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в пунктах а) и б), если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника закупки.

3). Решение комиссии по закупкам о направлении участникам закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в), отражается в протоколе заседания комиссии по закупкам, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии по закупкам размещается Заказчиком на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данных о персональном голосовании членов комиссии.

4). Запросы направляются участникам закупки после размещения на сайте Заказчика www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола заседания комиссии по закупкам. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком в Журнале запросов – ответов.

5). Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах а), б), в) документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника закупки;

6). По результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия по закупкам имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению и составу Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации.

4.2. Стадия оценки и сопоставления Предложений

4.2.1. В рамках оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации.

4.2.2. Заявки на участие в запросе предложений участников оцениваются и сопоставляются исходя из следующих критериев:

  - цена  договора;

  - сроки выполнения работ;

  - опыт выполнения работ;

  - срок гарантии качества работ;

  - соответствия ТЗ.

4.2.3. Каждая заявка оценивается каждым членом комиссии по закупкам.

4.3. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений

4.3.1. По результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя. Победителем будет признан участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого комиссия по закупкам присвоила первый порядковый номер.

4.3.2. Решение комиссии по закупкам о результатах оценки и сопоставления Предложений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены;

2) перечень отозванных Предложений участников закупки;

3) наименования участников закупки, Предложения которых были отклонены комиссией по закупкам, с указанием оснований для отклонения;

4) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

5) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

6) сведения о решении комиссии по закупкам и присутствующего сотрудника подразделения-заказчика о присвоении Предложениям участников запроса предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом решении о присвоении Предложениям порядковых номеров на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

7) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также участника запроса предложений, Предложению которого было присвоено второе место.

4.3.3. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте предприятия www.zaoft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данные о персональном голосовании комиссии по закупкам.

4.3.4. Уведомление о признании участника запроса предложений победителем, экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, проект договора выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком.

4.3.5. Победитель должен вернуть Заказчику оформленный экземпляр договора (подписанный и скрепленный печатью) в течение пяти рабочих дней с момента получения проекта договора, если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса предложений, в противном случае победитель считается уклонившимся от заключения договора.

4.3.6. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений второе место.

4.3.7. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений;

2) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации;

3) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

4) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений.

4.3.8. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки;

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

- заключить договор с единственным поставщиком.

4.3.9. Извещения о проведении запроса предложений, Документация, изменения, внесенные в Документацию, и разъяснения Документации, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, Предложения на участие в запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями хранятся Заказчиком в течение трех лет.

### 5. Заключение договора

5.1. По результатам закупки работ для нужд предприятия заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на закупку участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки.

5.2. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении победителя закупки. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя закупки, запрещаются.

5.3. Договор между Заказчиком и победителем открытого запроса предложений может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней со дня размещения в сети Интернет протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений.

5.4. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил в отдел по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, победитель или участник закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

5.5. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных п. 5.6. настоящей Документации. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, закупка признается несостоявшейся.

5.6. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участником закупки не обжаловано наличие указанной задолженности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, на закупку которых заключен договор. При изменении объема работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ. Эта сумма  не должна превышать десять процентов  цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена дополнительно выполняемых работ и объема работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренный в договоре объем таких работ. В случае необходимости изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, потребности в таких товарах, на поставку которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению комиссии по закупкам.

5.8. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, последний может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5.9. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

5.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте.

6. Урегулирование споров

6.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

6.2.	Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

7. Техническое задание

на закупку труб в ППМ (пенополимерминеральной) изоляции.

- Общие положения.

Настоящий документ содержит необходимые требования по качеству и количеству оборудования и материалов.

Организация-поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию и материалам, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание.

Организация-поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

Организация-поставщик должна провести шефмонтаж по заделке стыков за счет своих собственных средств.

- Нормы и стандарты.

Оборудование и материалы должны быть изготовлены, испытаны и сертифицированы в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

- Гарантия.

Организация-поставщик должна отвечать за все дефекты, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для материалов и оборудования – пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, подтвержденного документально в соответствии с действующим законодательством. Ожидаемый срок службы оборудования и материалов системы трубопроводов должен составлять не менее 25 лет.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, заключения экспертов, протоколы испытаний и т.д., подтверждающие способность поставляемых товаров выдерживать указанный выше срок службы. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов.

- Требования к оборудованию и материалам для тепловых сетей.

Под оборудованием подразумеваются следующие комплектные элементы трубопровода: трубы, фасонные изделия, опоры, запорная арматура, система компонентов для изоляции стыков.

Теплоизолированные трубы заводского изготовления предназначены для строительства трубопроводов водяных тепловых сетей подземной канальной и бесканальной прокладки. Допустимая область применения для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 150 0С.

Каждая партия стальных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции должна сопровождаться паспортом производителя. Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- номер партии;

- дату изготовления;

- назначение изделия;

- условия применения;

- результаты испытаний;

- условия хранения и транспортировки;

- гарантию производителя.

Длина свободных от изоляции участков стальных труб и фасонных изделий должна быть 200мм плюс-минус 10мм.

На трубах и фасонных изделиях с ППМ изоляцией не допускается:

- отбитость и притупленность углов, наличие сколов длиной или глубиной более 5мм;

- поверхностные трещины, видимые на глаз;

- искривления поверхности более 10мм;

- царапины глубиной более 5мм;

- отслаивание ППМ изоляции от поверхности покрываемого изделия.

В комплект поставки должны включаться материалы для изоляции стыков труб и фасонных изделий с подробной инструкцией по применению. Комплекты компонентов для заделки стыков должны поставляться в пластиковой  таре, емкостью не более 40 литров.

  - Трубы.

Организация-поставщик должна поставить предварительно изолированные трубы заводского изготовления. Труба с индустриальной ППМ теплоизоляцией представляет собой стальную трубу длиной до 12 метров с нанесенной на ее поверхность в заводских условиях теплоизоляцией. При этом получается конструкция, состоящая из стальной трубы и ППМ теплоизоляцией с высокой степенью адгезии теплоизоляции к стальной трубе.

Стальные трубы должны быть цельнотянутыми, соответствовать ГОСТ-8731-87,  ГОСТ-8732-78.

Теплоизоляционный материал – пенополимерминеральная (ППМ) изоляция. ППМ изоляция в разрезе должна иметь мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 10мм не допускаются.  Коэффициент теплопроводности ППМ изоляции на трубе, определяемый по методу трубы при средней температуре 50°С должен быть не более 0,041 Вт/м°С, при средней температуре 90°С – не более 0,050Вт/м°С.

Толщина тепловой изоляции должна соответствовать следующим значениям:

Диаметр                            Диаметр                                Толщина                     трубопровода                        изоляции                                изоляции

Дтр мм                                 Диз.мм                                       мм

89                                      180                                         45,5

108                                     180                                         36,0

133                                     205                                         36,0

159                                     257                                         49,0

219                                     309                                         45,0

273                                     359                                         43,0

Физико-механические и теплофизические свойства ППМ изоляции должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Плотность общая, не менее, | 270 |
| Плотность среднего слоя изоляции, не менее, | 150 |
| Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении, МПа, не менее | 1,2 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 0,5 |
| Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре t=50±3 ºC, , не более | 0,035 |
| Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23 ºC, МПа, не менее | 0,3 |

Отклонение осевых линий стальной трубы и ППМ изоляции не должно превышать значений в соответствии с таблицей.

Наружный диаметр изоляции                    Отклонение осевых линий в мм

До 160 включительно                                                3,5

Св.160 до 400 включительно                                         5,0

  - Фасонные изделия.

Все фасонные изделия (отводы, переходы, ответвления, тройники, опоры и т.д.) должны быть от того же производителя и из тех же материалов, что и трубы. Изготовление отводов, тройников, переходов, неподвижных опор, патрубков компенсаторов из спирально-шовных и шовных труб не допускается.

  - Запорная арматура.

Запорная арматура (шаровые краны с концами под приварку) должна быть в ППМ изоляции. В запорной арматуре с редуктором шток должен быть вертикального исполнения. Запорная арматура (шаровые краны с концами под приварку) должна быть рассчитана на давление не менее Ру-1,6 МПа, максимальные расчетные осевые напряжения и её герметичность должна быть на ниже класса А по ГОСТ 9544

Перечень оборудования и материалов:

1. Труба ППМИ Д=273мм(б/ш 273х8,0 ГОСТ 8731-74 )                   - 270,0м

2. Труба ППМИ Д=219мм(б/ш 219х6,0 ГОСТ 8731-74 )                   - 460,0м

3. Труба ППМИ Д=159мм(б/ш 159х6,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 330,0м

4. Труба ППМИ Д=133мм(б/ш 133х5,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 220,0м

5. Труба ППМИ Д=108мм(б/ш 108х5,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 340,0м

6. Труба ППМИ Д=89мм(б/ш 89х5,0 ГОСТ 8732-78 )                       - 140,0м

7. Отвод в ППМИ Д=273мм                                                                      - 16 шт.

8. Отвод в ППМИ Д=219мм                                                                      - 14 шт.

9. Отвод в ППМИ Д=159мм                                                                      - 12 шт.

10. Отвод в ППМИ Д=133мм                                                                    - 11 шт.

11. Отвод в ППМИ Д=108мм                                                                    - 13 шт.

12. Отвод в ППМИ Д=89мм                                                                      - 4 шт.

13. Отвод в ППМИ Д=219мм  45 град.                                                     – 2 шт.

14. Отвод в ППМИ Д=159мм  45 град.                                                     – 1 шт.

15. Отвод в ППМИ Д=133мм  45 град.                                                     – 4 шт.

16. Отвод в ППМИ Д=108мм  45 град.                                                     – 2 шт.

17. Неподвижная опора в ППМИ Д=273мм                                             - 4 шт.

18. Неподвижная опора в ППМИ Д=108мм                                             - 1 шт.

19. Неподвижная опора в ППМИ Д=89мм                                               - 1 шт.

20.Тройник в ППМИ 273х273х133                                                            - 2 шт.

21.Тройник  в ППМИ 219х219х219                                                           - 2 шт.

22. Тройник  в ППМИ 219х219х133                                                          - 2 шт.

23. Тройник в ППМИ  159х159х159                                                           - 1 шт.

24. Тройник в ППМИ 108х108х108                                                           - 1 шт.

25.Кран шаровой в ППМИ Д=273мм (с редуктором, Н-860мм )           - 2 шт.

26. Кран шаровой в ППМИ Д=219мм (с редуктором,Н-720мм )           - 2 шт.

27. Кран шаровой в ППМИ Д=133мм                                                       - 4 шт.

28.Система компонентов для изоляции стыка Д=273мм                        - 22 шт.

29.Система компонентов для изоляции стыка Д=219мм                        - 18 шт.

30. Система компонентов для изоляции стыка Д=159мм                       - 16 шт.

31. Система компонентов для изоляции стыка Д=133мм                       - 19 шт.

32. Система компонентов для изоляции стыка Д=108мм                       - 16 шт.

33. Система компонентов для изоляции стыка Д=89мм                         - 5 шт.

34. Переход 219х159                                                                                   - 2 шт.

Главный инженер                                  П.И.Ревунков

Зам. начальника ПО                              В.Л.Никитин

8. Проект договора

ДОГОВОР  № ____

г. Фрязино							                       «__»__________2013г.

Закрытое акционерное общество ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в лице Генерального директора Корытцына В.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии по закупкам (Протокол № __ от _______) заключили договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика поставить комплект труб и фасонных частей в пенополимерминеральной изоляции. Объем поставки, выполняемой Подрядчиком по настоящему договору, определен техническим заданием (Приложение 1) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью (далее – «Техническое задание» или «Приложение 1»);

1.2. Финансирование работ, выполнение которых предусмотрено настоящим договором, осуществляется за счет средств Заказчика.

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ руб. в том числе НДС – 18% (далее – «Цена Договора»).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на пять процентов цену договора.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании счетов подрядчика выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ (далее – «Акт») с приложением счетов-фактур. Оплата производится в течение 20 банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика.

- Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: начало выполнения работ не позднее 3-х дней после подписания договора; окончание работ – не более чем 50 дней со дня начала выполнения работ. Срок выполнения работ должен быть подтверждён графиком производства работ, утверждённым Заказчиком. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием.

3.2. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить поставку.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения в полном объеме работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим договором.

4.2. По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

-  документы, подтверждающие стоимость и качество материалов и оборудования.

- акты о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счетов и счетов-фактур.

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных по настоящему договору материалов и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта, или мотивированный отказ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Для проверки соответствия качества поставленных материалов Подрядчиком, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия поставленных материалов или Акта с перечнем выявленных недостатков, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней устранить недоработки и передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт в 2 (двух) экземплярах для подписи их Заказчиком.

4.6.  В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.

4.7. Подписанный Сторонами Акт и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату является основанием для оплаты материалов, поставленных по настоящему Договору.

5. Права и обязанности Сторон

5.1.  Заказчик вправе:

5.1.1.  Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок.

5.1.2.   Осуществлять контроль за объемом и сроками поставки комплекта материалов.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации,  по поставке материалов подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.4.   Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе поставки материалов.

5.1.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить поставленные материалы  в соответствии с установленным в настоящем договоре порядком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ по, поставке материалов в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Подрядчику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

5.2.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

  - 5.2.5.  При обнаружении несоответствия объема поставки Подрядчиком настоящему договору, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по настоящему договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации и при условии истечения сроков, указанных в пункте 4. настоящего договора.

  - 5.3.2. Требовать своевременной оплаты в соответствии с настоящим договором.

5.3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение.

5.4. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.5.  Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора:

5.5.1.В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не находится в реестре недобросовестных поставщиков.

5.5.2.Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

-   качество всех поставляемых материалов;

-  своевременное устранение недостатков по качеству и срокам поставки по настоящему договору.

6.2  Гарантийный срок на оборудование и материалы составляет не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

При обнаружении в гарантийный срок дефектов, материалов, оборудования, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте с перечнем выявленных дефектов и недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

При отказе Подрядчика от подписания Акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков. В соответствии с данным актом Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты и недостатки. При отказе Подрядчика от осуществления соответствующих работ Заказчик оставляет за собой право для обращения в Арбитражный суд Московской области.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ по срокам, объему, ненадлежащему качеству, установленных в Техническом задании, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости,  за каждый день просрочки.

7.4. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной настоящим договором.

7.5. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения стоимости материалов Подрядчик обязан вернуть Заказчику излишне уплаченные денежные средства.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном, действующим законодательством Российской Федерации, порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении настоящего договора Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заявки, указанной в преамбуле настоящего договора.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с  даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара, действий объективных внешних факторов, военные действия, акты органов государственной власти и управления), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков поставки, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо расторгнуть настоящий договор.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем, согласно настоящему договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается сумма с  полным и обоснованным расчетом.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Решение суда окончательно.

11. Срок действия, порядок изменения договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания работ.

11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего договора, указанного в п. 11.1 настоящего договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Техническое задание.

12.5. Ответственный по договору со стороны Заказчика ________________________________ (Должность, Ф.И.О., телефон)

12.6. Ответственный по договору со стороны Подрядчика ______________________________ (Должность, Ф.И.О., телефон)

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

Место нахождения: 141195 Московская область г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 4, стр. 1

ИНН 5052020960 КПП 505201001  ОГРН  1105050001693                                            р/с  40702810540480003430 в Сбербанке России ОАО г. Москва  Щелковское ОСБ №2575/069 г. Щелково к/с 30101810400000000225  БИК 044525225

Контактный телефон: (496) 564-09-01

Подрядчик:

Заказчик:                                                                             Подрядчик:

Ген. директор _______________  В.А.Корытцын            Директор _____________________

(подпись)                                                                                  (подпись)

Приложение № 1

к Договору подряда № ______

от «____» _____________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

_________________ В.А.Корытцын

«____» ________________2013 г.

Техническое задание

на закупку труб в ППМ (пенополимерминеральной) изоляции.

- Общие положения.

Настоящий документ содержит необходимые требования по качеству и количеству оборудования и материалов.

Организация-поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию и материалам, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание.

Организация-поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

Организация-поставщик должна провести шефмонтаж по заделке стыков за счет своих собственных средств.

- Нормы и стандарты.

Оборудование и материалы должны быть изготовлены, испытаны и сертифицированы в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

- Гарантия.

Организация-поставщик должна отвечать за все дефекты, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для материалов и оборудования – пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, подтвержденного документально в соответствии с действующим законодательством. Ожидаемый срок службы оборудования и материалов системы трубопроводов должен составлять не менее 25 лет.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, заключения экспертов, протоколы испытаний и т.д., подтверждающие способность поставляемых товаров выдерживать указанный выше срок службы. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов.

- Требования к оборудованию и материалам для тепловых сетей.

Под оборудованием подразумеваются следующие комплектные элементы трубопровода: трубы, фасонные изделия, опоры, запорная арматура, система компонентов для изоляции стыков.

Теплоизолированные трубы заводского изготовления предназначены для строительства трубопроводов водяных тепловых сетей подземной канальной и бесканальной прокладки. Допустимая область применения для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 150 0С.

Каждая партия стальных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции должна сопровождаться паспортом производителя. Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- номер партии;

- дату изготовления;

- назначение изделия;

- условия применения;

- результаты испытаний;

- условия хранения и транспортировки;

- гарантию производителя.

Длина свободных от изоляции участков стальных труб и фасонных изделий должна быть 200мм плюс-минус 10мм.

На трубах и фасонных изделиях с ППМ изоляцией не допускается:

- отбитость и притупленность углов, наличие сколов длиной или глубиной более 5мм;

- поверхностные трещины, видимые на глаз;

- искривления поверхности более 10мм;

- царапины глубиной более 5мм;

- отслаивание ППМ изоляции от поверхности покрываемого изделия.

В комплект поставки должны включаться материалы для изоляции стыков труб и фасонных изделий с подробной инструкцией по применению. Комплекты компонентов для заделки стыков должны поставляться в пластиковой  таре, емкостью не более 40 литров.

  - Трубы.

Организация-поставщик должна поставить предварительно изолированные трубы заводского изготовления. Труба с индустриальной ППМ теплоизоляцией представляет собой стальную трубу длиной до 12 метров с нанесенной на ее поверхность в заводских условиях теплоизоляцией. При этом получается конструкция, состоящая из стальной трубы и ППМ теплоизоляцией с высокой степенью адгезии теплоизоляции к стальной трубе.

Стальные трубы должны быть цельнотянутыми, соответствовать ГОСТ-8731-87,  ГОСТ-8732-78.

Теплоизоляционный материал – пенополимерминеральная (ППМ) изоляция. ППМ изоляция в разрезе должна иметь мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 10мм не допускаются.  Коэффициент теплопроводности ППМ изоляции на трубе, определяемый по методу трубы при средней температуре 50°С должен быть не более 0,041 Вт/м°С, при средней температуре 90°С – не более 0,050Вт/м°С.

Толщина тепловой изоляции должна соответствовать следующим значениям:

Диаметр                            Диаметр                                Толщина                     трубопровода                        изоляции                                изоляции

Дтр мм                                 Диз.мм                                       мм

89                                      180                                         45,5

108                                     180                                         36,0

133                                     205                                         36,0

159                                     257                                         49,0

219                                     309                                         45,0

273                                     359                                         43,0

Физико-механические и теплофизические свойства ППМ изоляции должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Плотность общая, не менее, | 270 |
| Плотность среднего слоя изоляции, не менее, | 150 |
| Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении, МПа, не менее | 1,2 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 0,5 |
| Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре t=50±3 ºC, , не более | 0,035 |
| Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23 ºC, МПа, не менее | 0,3 |

Отклонение осевых линий стальной трубы и ППМ изоляции не должно превышать значений в соответствии с таблицей.

Наружный диаметр изоляции                    Отклонение осевых линий в мм

До 160 включительно                                                3,5

Св.160 до 400 включительно                                         5,0

  - Фасонные изделия.

Все фасонные изделия (отводы, переходы, ответвления, тройники, опоры и т.д.) должны быть от того же производителя и из тех же материалов, что и трубы. Изготовление отводов, тройников, переходов, неподвижных опор, патрубков компенсаторов из спирально-шовных и шовных труб не допускается.

  - Запорная арматура.

Запорная арматура (шаровые краны с концами под приварку) должна быть в ППМ изоляции. В запорной арматуре с редуктором шток должен быть вертикального исполнения. Запорная арматура (шаровые краны с концами под приварку) должна быть рассчитана на давление не менее Ру-1,6 МПа, максимальные расчетные осевые напряжения и её герметичность должна быть на ниже класса А по ГОСТ 9544

Перечень оборудования и материалов:

1. Труба ППМИ Д=273мм(б/ш 273х8,0 ГОСТ 8731-74 )                   - 270,0м

2. Труба ППМИ Д=219мм(б/ш 219х6,0 ГОСТ 8731-74 )                   - 460,0м

3. Труба ППМИ Д=159мм(б/ш 159х6,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 330,0м

4. Труба ППМИ Д=133мм(б/ш 133х5,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 220,0м

5. Труба ППМИ Д=108мм(б/ш 108х5,0 ГОСТ 8732-78 )                   - 340,0м

6. Труба ППМИ Д=89мм(б/ш 89х5,0 ГОСТ 8732-78 )                       - 140,0м

7. Отвод в ППМИ Д=273мм                                                                      - 16 шт.

8. Отвод в ППМИ Д=219мм                                                                      - 14 шт.

9. Отвод в ППМИ Д=159мм                                                                      - 12 шт.

10. Отвод в ППМИ Д=133мм                                                                    - 11 шт.

11. Отвод в ППМИ Д=108мм                                                                    - 13 шт.

12. Отвод в ППМИ Д=89мм                                                                      - 4 шт.

13. Отвод в ППМИ Д=219мм  45 град.                                                     – 2 шт.

14. Отвод в ППМИ Д=159мм  45 град.                                                     – 1 шт.

15. Отвод в ППМИ Д=133мм  45 град.                                                     – 4 шт.

16. Отвод в ППМИ Д=108мм  45 град.                                                     – 2 шт.

17. Неподвижная опора в ППМИ Д=273мм                                             - 4 шт.

18. Неподвижная опора в ППМИ Д=108мм                                             - 1 шт.

19. Неподвижная опора в ППМИ Д=89мм                                               - 1 шт.

20.Тройник в ППМИ 273х273х133                                                            - 2 шт.

21.Тройник  в ППМИ 219х219х219                                                           - 2 шт.

22. Тройник  в ППМИ 219х219х133                                                          - 2 шт.

23. Тройник в ППМИ  159х159х159                                                            - 1 шт.

24. Тройник в ППМИ 108х108х108                                                           - 1 шт.

25.Кран шаровой в ППМИ Д=273мм (с редуктором, Н-860мм )           - 2 шт.

26. Кран шаровой в ППМИ Д=219мм (с редуктором,Н-720мм )           - 2 шт.

27. Кран шаровой в ППМИ Д=133мм                                                       - 4 шт.

28.Система компонентов для изоляции стыка Д=273мм                        - 22 шт.

29.Система компонентов для изоляции стыка Д=219мм                        - 18 шт.

30. Система компонентов для изоляции стыка Д=159мм                       - 16 шт.

31. Система компонентов для изоляции стыка Д=133мм                       - 19 шт.

32. Система компонентов для изоляции стыка Д=108мм                       - 16 шт.

33. Система компонентов для изоляции стыка Д=89мм                         - 5 шт.

34. Переход 219х159                                                                                   - 2 шт.

Главный инженер                                  П.И.Ревунков

Зам. начальника ПО                              В.Л.Никитин

Приложение № 2

к договору

График поставки материалов

С 01 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года.

Приложение № 1

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений

  - Наименование запроса предложений:  поставка труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции.

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Наименование запроса предложений: поставка труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции.

1. Изучив документацию по вышеуказанному запросу предложений _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение.

2. Мы согласны осуществить выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении информации.

4. В случае если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

7.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |

8. К настоящему Предложению прилагаются документы согласно описи на ______стр.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к документации по запросу предложений

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________ № _____________ выдан _________________________________

представлять интересы ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе предложений, проводимых закрытым акционерным обществом ЗАО «Фрязинская Теплосеть» на право выполнения работ по поставке труб и фасонных частей  в пенополимерминеральной изоляции.

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к документации по запросу предложений

На бланке организации

Дата, исх.номер

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сведения о договорах на поставку материалов, аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за последние 3 года:

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

# Text boxes

| № | Номер договора | Предмет договора и описание результата выполненных Работ | Наименование Заказчика, адрес, контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Сумма всего договора по завершении | Дата заключения/завершения (месяц, год, % выполнения) | Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем Работ по договору | Количество сотрудников, участвовавших в выполнении Работ по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |